Постановление Правительства Нижегородской области от 19.06.2013г. № 376

Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению на территории Нижегородской области

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных пунктов Нижегородской области согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета холодной воды и горячей воды на территории Нижегородской области согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Утвердить нормативы потребления населением коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета холодной воды на территории Нижегородской области согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

4. При расчете нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению применен расчетный метод.

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Нижегородской области от 26 октября 2011 года № 869 "Об утверждении нормативов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения для населения Балахнинского муниципального района Нижегородской области";

постановление Правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 года № 593 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2014 года, за исключением абзаца третьего пункта 5, вступающего в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор                                                         В.П.Шанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

Нормативы потребления населением коммунальных услуг

по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению

в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды,

горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных

пунктов Нижегородской области с численностью жителей

менее 10 тысяч человек

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,892 | 2,548 | 6,440 |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,372 | 1,968 | 5,340 |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,521 | 1,019 | 3,540 |
| 1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 1,621 | 1,019 | 2,640 |
| 2. | Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,208 | 1,140 | 3,349 |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,426 | 1,383 | 3,809 |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,861 | 1,868 | 4,729 |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,718 | 0,453 | 2,171 |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 3,814 | 2,313 | 6,127 |
| 3. | Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения |
| 3.1. | Оборудованные газовыми водонагревателями |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,920 |  | 4,920 |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,320 |  | 4,320 |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,220 |  | 3,220 |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,320 |  | 2,320 |
| 3.2. | Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями) |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,034 |  | 4,034 |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,542 |  | 3,542 |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,476 |  | 2,476 |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 1,738 |  | 1,738 |
| 3.3. | Не оборудованные водонагревателем |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,078 |  | 3,078 |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,376 |  | 2,376 |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 1,656 |  | 1,656 |
| 4. | Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок | 1,200 |  |  |
|  | Примечание: 1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта. |
|  | 2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

Нормативы потребления населением коммунальных услуг

по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению

на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета

холодной воды и горячей воды на территории

Нижегородской области

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Единицы измерения | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды | Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | Куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,015 | 0,007 |
| 2. | Многоквартирные дома без централизованного горячего водоснабжения |  | 0,022 |  |
|  | Примечание: Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

Нормативы потребления населением коммунальных услуг

по холодному водоснабжению при использовании земельного участка

и надворных построек при отсутствии приборов учета холодной

воды на территории Нижегородской области

| Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных |
| --- |
| № п/п | Вид сельскохозяйственных животных | Норматив по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, (куб.м в месяц на 1 голову животного) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | корова | 1,73 |
| 2 | молодняк | 0,73 |
| 3 | лошадь | 1,83 |
| 4 | свинья | 0,46 |
| 5 | овца | 0,15 |
| 6 | коза | 0,08 |
| 7 | домашняя птица | 0,01 |
| Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка |
| № п/п | Вид благоустройства | Норматив по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, (куб.м в мес.на 1 кв.м земельного участка) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | колонка | 0,017 |
| 2 | водопровод | 0,040 |
|  | Примечание: Поливной сезон составляет с мая по август включительно. |
| Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для бани |
| № п/п | Направление использования | Норматив по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения бни, (куб.м в мес.на 1 человека) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | баня | 0,200 |

# ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2006 г. N 421

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА,

ИСПОЛЬЗУЕМОГО НАСЕЛЕНИЕМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, ПОДОГРЕВА ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

В целях реализации статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 13 июня 2006 года N 373 "О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления природного газа, используемого населением Нижегородской области для приготовления пищи, подогрева воды и отопления при отсутствии приборов учета газа.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области по социально-экономическому планированию, бюджетным отношениям и инвестиционной политике В.А. Иванова.

Губернатор области

В.П.ШАНЦЕВ

# Утверждены

постановлением

Правительства области

от 20.12.2006 N 421

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО НАСЕЛЕНИЕМ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, ПОДОГРЕВА

ВОДЫ И ОТОПЛЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА

| N п/п | Направление использования газа | Единицы измерения | Нормативы потребления (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На приготовление пищи и подогрев воды |
| а) | газовая плита (при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения) | на одного человека в месяц | 11 |
| б) | газовая плита (при отсутствии газового водонагревателя (колонки) и центрального горячего водоснабжения) | на одного человека в месяц | 15 |
| в) | газовая плита и газовый водонагреватель (колонка) (при отсутствии центрального горячего водоснабжения) | на одного человека в месяц | 28,2 |
| г) | газовый водонагреватель (колонка) | на одного человека в месяц | 17,2 |
| 2. | На отопление жилых помещений от газовых приборов |
| а) | в жилых домах с местным отоплением от газовых приборов АГВ (АОГВ) без отключения на летний период | на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц | 8,7 |
| б) | в жилых домах с местным отоплением от газовых приборов АГВ (АОГВ) с отключением на летний период | на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц | 8 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 августа 2012 г. N 594

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 24.12.2012 N 933)

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению населением, проживающим в многоквартирных или жилых домах на территории Нижегородской области, при отсутствии приборов учета электрической энергии согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

При расчете нормативов потребления населением коммунальной услуги по электроснабжению применен расчетный метод.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Нижегородской области от 19 июля 2007 года N 244 "Об утверждении норматива потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета электрической энергии".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2012 года.

4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора 
В.А.ИВАНОВ 


Приложение 1 
к постановлению 
Правительства Нижегородской области 
от 30 августа 2012 г. N 594

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ 
УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

| N п/п | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, кВт·ч на 1 человека в месяц при количестве проживающих в жилом помещении |
| --- | --- |
|  | Количество комнат | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек и более |
| 1 | Дома, оборудованные газовыми плитами |
| 1.1 | Одна комната | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
| 1.2 | Две комнаты | 133 | 82 | 64 | 52 | 45 |
| 1.3 | Три комнаты | 150 | 93 | 72 | 59 | 51 |
| 1.4 | Четыре и более комнат | 162 | 101 | 78 | 63 | 55 |
| 2 | Дома, оборудованные в установленном порядке электроплитами |
| 2.1 | Одна комната | 153 | 95 | 73 | 60 | 52 |
| 2.2 | Две комнаты | 180 | 112 | 87 | 70 | 61 |
| 2.3 | Три комнаты | 197 | 122 | 95 | 77 | 67 |
| 2.4 | Четыре и более комнат | 209 | 130 | 101 | 82 | 71 |
| 3 | Дома, оборудованные газовыми плитами и водонагревателями по проекту |
| 3.1 | Одна комната | 174 | 108 | 84 | 68 | 59 |
| 3.2 | Две комнаты | 225 | 139 | 108 | 88 | 76 |
| 3.3 | Три комнаты | 255 | 158 | 122 | 99 | 87 |
| 3.4 | Четыре и более комнат | 276 | 171 | 132 | 107 | 94 |
| 4 | Дома, оборудованные электроплитами и водонагревателями по проекту |
| 4.1 | Одна комната | 224 | 139 | 108 | 88 | 76 |
| 4.2 | Две комнаты | 265 | 164 | 127 | 103 | 90 |
| 4.3 | Три комнаты | 289 | 179 | 139 | 113 | 98 |
| 4.4 | Четыре и более комнат | 307 | 191 | 148 | 120 | 105 |

Приложение 2 
к постановлению 
Правительства Нижегородской области 
от 30 августа 2012 г. N 594

НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 24.12.2012 N 933)

| N п/п | Группы оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, кВт·ч в месяц на 1 кв. метр площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 - 2 - этажные | 3 - 4 - этажные | 5 - этажные | 6 - 9 - этажные | 10 - 15 - этажные | 16 - этажные и выше |
| 1 | Освещение | 0,71 | 1,08 | 1,23 | 1,72 | 2,25 | 3,33 |
| 2 | Освещение и силовое оборудование лифтов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Освещение и силовое оборудование 1 лифта в подъезде | - | - | 3,19 | 3,19 | 3,53 | 4,75 |
| 2.2 | Освещение и силовое оборудование 2 и более лифтов в подъезде | - | - | - | 4,66 | 5,34 | 6,52 |

Примечание: при расчете нормативов потребления населением, проживающим в многоквартирных домах на территории Нижегородской области, коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды площади подвалов, технических подпольев, чердаков в общей площади всех помещений многоквартирного дома не учтены.

(примечание введено постановлением Правительства Нижегородской области от 24.12.2012 N 933)