Описание работ (услуг) управляющей организации.

|  | Содержание работ | Периодичность выполнения работы | Результат выполнения работы | Гарантийный срок | Конструктивные особенности, определяющие выбор конкретных услуг | Степень физического износа и технического состояния общего имущества МКД, определяющие выбор конкретных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов, устранение мелких неисправностей) | По мере необходимости | Поддержание общего имущества собственников в исправном состоянии | не предусмотрен | Производится во всех МКД находящихся в управлении | Выполняется при любом степени износа и техническом состоянии общего имущества МКД |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения (Стояки, регулирующая и запорная арматура, обогревающие элементы ) | постоянно | Поддержание общего имущества собственников в исправном состоянии | не предусмотрен | Не проводится в жилых домах д.Л-Пустынь,д. Попово,Белкино. Д. Филиповка, Рекшино, Каликино д. Вокзальная, д. Васильково, д. Шубино связи с отсутствием соответствующего общего имущества в доме | Выполняется при любом степени износа и техническом состоянии общего имущества МКД |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, общедомовые приборы учета воды, подвальная разводка). | постоянно | Поддержание общего имущества собственников в исправном состоянии | не предусмотрен | Производится во всех МКД находящихся в управлении, имеющих общедомовую систему холодного водоснабжения | Выполняется при любом степени износа и техническом состоянии общего имущества МКД |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | Поддержание общего имущества собственников в исправном состоянии | не предусмотрен | Производится во всех МКД находящихся в управлении, имеющих общедомовую систему водоотведения | Выполняется при любом степени износа и техническом состоянии общего имущества МКД |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, общедомовые приборы учета, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | Поддержание общего имущества собственников в исправном состоянии | не предусмотрен | Производится во всех МКД находящихся в управлении | Выполняется при любом степени износа и техническом состоянии общего имущества МКД |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения (стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | Поддержание общего имущества собственников в исправном состоянии | не предусмотрен | Производится во всех МКД находящихся в управлении, имеющих общедомовую систему газоснабжения | Выполняется при любом степени износа и техническом состоянии общего имущества МКД |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | Поддержание общего имущества собственников в исправном состоянии | не предусмотрен | Производится во всех МКД находящихся в управлении | согласно нормативных документов |
| 8 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно | Поддержание общего имущества собственников в исправном состоянии | не предусмотрен | Производится во всех МКД находящихся в управлении | Выполняется при любом степени износа и техническом состоянии общего имущества МКД |
| 9 | Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | 1 раз в 3 года | В целях содержания газовых сетей и газового оборудования в исправном состоянии | 3 года | Производится во всех МКД находящихся в управлении, имеющим газовые сети и оборудовании | Выполняется при любом степени износа и техническом состоянии общего имущества МКД |
| 10 | Услуги управляющей организации | постоянно | Поддержание общего имущества собственников в исправном состоянии | не предусмотрен | Производится во всех МКД находящихся в управлении | Выполняется при любом степени износа и техническом состоянии общего имущества МКД |
| 11 | Текущий ремонт | по мере необходимости при принятия решения по перечню работ. | Поддержание общего имущества собственников в исправном состоянии | не предусмотрен | Производится во всех МКД находящихся в управлении | При неудовлетворительном состоянии общего имущества согласно актов весеннего,осеннего осмотра МКД |