## Лист2
Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
по АО ЖКХ "Каликинское"
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактические показатели
2018год
Показатели надежности объектов теплоснабжения
1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 8.14
| Показатель надежности |  | 0
в том числе в разрезе котельных :
Котельная Кантаурово, ул. Совхозная, 25 Б
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3.154
| Показатель надежности |  | 0
Котельная Кантаурово, ул. Кооперативная , 61 А
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.075
| Показатель надежности |  | 0
Котельная Каликино, ул. Октябрьская
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 2.335
| Показатель надежности |  | 0
Котельная п. Шпалозавод, ул.Школьная
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 2.056
| Показатель надежности |  | 0
Котельная д. Попово
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.52
| Показатель надежности |  | 0
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 8.96
| Показатель надежности |  | 0
в том числе в разрезе котельных :
Котельная Кантаурово, ул. Совхозная, 25 Б
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 3.2
| Показатель надежности |  | 0
Котельная Кантаурово, ул. Кооперативная , 61 А
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.24
| Показатель энергетической эффективности по котельной |  | 0
Котельная Каликино, ул. Октябрьская
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 2.56
| Показатель надежности |  | 0
Котельная п. Шпалозавод, ул.Школьная
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 2.56
| Показатель надежности |  | 0
Котельная д. Попово
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений | Ед. | 0
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 0.4
| Показатель надежности |  | 0
Показатели энергетической энергетической эффективности объектов теплоснабжения
1 | Расход топлива | м3 | 2457007
| Производство тепловой энергии | Гкал | 17981.2
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | м3/Гкал. | 136.64
в том числе в разрезе котельных :
Котельная Кантаурово, ул. Совхозная, 25 Б
| Расход топлива | м3 | 919190
| Производство тепловой энергии | Гкал | 6714.3
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 136.9
Котельная Кантаурово, ул. Кооперативная , 61 А
| Расход топлива | м3 | 52915
| Производство тепловой энергии | Гкал | 370.6
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 142.8
Котельная Каликино, ул. Октябрьская
| Расход топлива | м3 | 747720
| Производство тепловой энергии | Гкал | 5559.2
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 134.5
Котельная п. Шпалозавод, ул.Школьная
| Расход топлива | м3 | 611278
| Производство тепловой энергии | Гкал | 4445.4
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 137.51
Котельная д. Попово
| Расход топлива | м3 | 125909
| Производство тепловой энергии | Гкал | 891.7
| Показатель энергетической эффективности по котельной | м3/Гкал. | 141.2
2 | Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 1281
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 8.14
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 157.37
в том числе в разрезе котельных :
Котельная Кантаурово, ул. Совхозная, 25 Б
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 440
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3.154
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 139.51
Котельная Кантаурово, ул. Кооперативная , 61 А
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 24.8
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.075
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 330.67
Котельная Каликино, ул. Октябрьская
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 413.7
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 2.335
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 177.17
Котельная п. Шпалозавод, ул.Школьная
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 342.1
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 2.056
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 166.39
Котельная д. Попово
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 60.4
| Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0.52
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/км | 116.15
3 | Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 1281
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 671.628
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.91
в том числе в разрезе котельных :
Котельная Кантаурово, ул. Совхозная, 25 Б
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 440
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 303.995
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.45
Котельная Кантаурово, ул. Кооперативная , 61 А
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 24.8
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 5.7
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 4.35
Котельная Каликино, ул. Октябрьская
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 413.7
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 222.29
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.86
Котельная п. Шпалозавод, ул.Школьная
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 342.1
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 98.37
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 3.48
Котельная д. Попово
| Технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Г/кал. | 60.4
| Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 41.336
| Показатель энергетической эффективности по предприятию | Гкал/м2 | 1.46
| Директор АО ЖКХ "Каликинское" |  | Игнатьев А.Г.
Исполнитель: экономист Самсонова Г.Л. Тел. (88315938144)