П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.9 п. Шпалозавод ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1,08 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,88 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,23 |
|  | Всего |  | 10,11 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,11 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.11 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,59 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,39 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,73 |
|  | Всего |  | 10,12 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,32 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.12 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,58 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  |  |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,18 |
|  | Всего |  |  |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,22 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,78 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.13 п. Шпалозавод ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,58 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,38 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,74 |
|  | Всего |  | 10,12 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,28 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.16 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,37 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,17 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,39 |
|  | Всего |  | 10,56 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,25 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,14 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,81 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.17 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,59 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,39 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,72 |
|  | Всего |  | 10,11 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,25 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,14 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,36 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.18  п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,38 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,18 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,93 |
|  | Всего |  | 10,11 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,27 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,15 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,38 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.19  п. Шпалозавод  ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,33 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,13 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,41 |
|  | Всего |  | 10,54 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,17 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.5 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,14 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,94 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,18 |
|  | Всего |  | 1,12 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,22 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,34 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.14 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,47 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,27 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,29 |
|  | Всего |  | 10,56 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,76 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.15 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,49 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,29 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,27 |
|  | Всего |  | 10,56 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,23 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,79 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,48 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,28 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,83 |
|  | Всего |  | 10,11 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,65 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,29 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,36 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,76 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,39 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,19 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,91 |
|  | Всего |  | 10,10 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,33 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,15 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,18 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,43 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.6 п. Шпалозавод, ул. Заводская   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,61 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,94 |
|  | Всего |  | 10,55 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 п. Шпалозавод, ул. Заводская   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,92 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  |  |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,83 |
|  | Всего |  | 10,55 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.7 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,51 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,31 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,80 |
|  | Всего |  | 10,11 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,24 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | -ГВС |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,35 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.10 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,68 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,48 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,65 |
|  | Всего |  | 10,13 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,23 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | - ГВС |  | 0,07 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,36 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.20 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,25 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,04 |
|  | Всего |  | 10,09 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,23 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | -ГВС |  | 0,06 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,32 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.21 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,24 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,04 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,08 |
|  | Всего |  | 10,12 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | -ГВС |  | 0,06 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,32 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2а д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,52 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,49 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,06 |
|  | Всего |  | 10,55 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | -ГВС |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.11 д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,58 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,55 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,0 |
|  | Всего |  | 10,55 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | -ГВС |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.15 д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,54 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,51 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,04 |
|  | Всего |  | 10,55 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | -ГВС |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.7 д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,64 |
|  | Всего |  | 4,43 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | -ГВС |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,43 |