П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.14 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,43 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,23 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,89 |
|  | Всего |  |  |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,28 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.15 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,37 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,17 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,38 |
|  | Всего |  | 10,55 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,14 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,69 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.16 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,52 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,32 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,22 |
|  | Всего |  |  |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,70 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.17 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,45 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,25 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,86 |
|  | Всего |  |  |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,17 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,28 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.18 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,59 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,39 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,73 |
|  | Всего |  |  |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,18 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,30 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.19 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,24 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,04 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,06 |
|  | Всего |  |  |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,11 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,06 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,21 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.20 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,77 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,57 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,98 |
|  | Всего |  | 10,55 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,14 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,69 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.21 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,40 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,20 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,91 |
|  | Всего |  | 10,11 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,14 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,25 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1а д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,20 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 6,35 |
|  | Всего |  | 10,55 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 д. Каликино ул. Советская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,63 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,43 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,69 |
|  | Всего |  | 10,12 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,18 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,30 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д. Каликино ул. Советская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,61 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,41 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,69 |
|  | Всего |  | 10,10 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,15 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,25 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.5 д. Каликино ул. Советская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,64 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,44 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,66 |
|  | Всего |  | 10,10 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,15 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,25 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.8 д. Каликино ул. Новая  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,37 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,17 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,94 |
|  | Всего |  | 10,11 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,14 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,25 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.8а д. Каликино ул. Новая  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,39 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,19 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,35 |
|  | Всего |  | 10,54 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,15 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,69 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.4 д. Каликино ул. Новая  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,76 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,56 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,99 |
|  | Всего |  | 10,55 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.9 д. Каликино ул. Новая  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,39 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,19 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,91 |
|  | Всего |  | 10,10 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,15 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,25 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.9 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,84 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,40 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,85 |
|  | Всего |  | 9,25 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,13 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,38 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,95 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,51 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,74 |
|  | Всего |  | 9,25 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,10 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,35 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,94 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,50 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,75 |
|  | Всего |  | 9,25 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,10 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,35 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,96 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,52 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,73 |
|  | Всего |  | 9,25 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,11 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,36 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.4 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,97 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,53 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,72 |
|  | Всего |  | 9,25 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,11 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,36 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.5 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,56 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,08 |
|  | Всего |  | 9,64 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,64 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.6 д. Каликино ул. Вокзальная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,64 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,61 |
|  | Всего |  | 9,25 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,27 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,15 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,52 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.7 д. Каликино ул. Вокзальная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,64 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,61 |
|  | Всего |  | 9,25 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,26 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,14 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,51 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.6 д .Дроздово  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,40 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,44 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 9,06 |
|  | Всего |  | 13,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,09 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.7 д .Дроздово  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,16 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,20 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 9,30 |
|  | Всего |  | 13,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,09 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,93 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,97 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 8,53 |
|  | Всего |  | 13,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 13,50 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.82 д. Каликино, ул. Центральная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,74 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,69 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,85 |
|  | Всего |  | 7,54 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,54 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,15 |
|  | Всего |  | 5,94 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 5,94 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.5а д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,15 |
|  | Всего |  | 5,94 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 5,94 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,15 |
|  | Всего |  | 5,94 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 5,94 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,15 |
|  | Всего |  | 5,94 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 5,94 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.4 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,64 |
|  | Всего |  | 4,43 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,43 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.13 д. Каликино, ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,15 |
|  | Всего |  | 5,94 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 5,94 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.9 д. Каликино, ул. Зеленая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 6,80 |
|  | Всего |  | 10,59 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,0 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.14б д. Каликино, ул. Октябрьская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,64 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1,70 |
|  | Всего |  | 7,34 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,34 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.26 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,71 |
|  | Всего |  | 9,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,50 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.30 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,71 |
|  | Всего |  | 9,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,50 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2 д. Каликино, ул. 467км, выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 6,36 |
|  | Всего |  | 10,15 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,15 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д. Каликино, ул. 467км, выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 6,80 |
|  | Всего |  | 10,59 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,04 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 8,23 |
|  | Всего |  | 12,27 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 12,27 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.4 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,71 |
|  | Всего |  | 9,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,50 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.8 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,80 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,64 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,25 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,36 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,89 |
|  | Всего |  | 9,25 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,11 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,36 |