П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.14 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,45 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,47 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,05 |
|  | Всего |  |  |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,17 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,69 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.15 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,39 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,61 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,56 |
|  | Всего |  | 10,97 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,15 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,12 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.16 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,54 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,56 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,41 |
|  | Всего |  | 10,97 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,13 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.17 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,57 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,59 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,92 |
|  | Всего |  | 10,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,18 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,69 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.18 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,62 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,64 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,87 |
|  | Всего |  | 10,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.19 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,25 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,27 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,24 |
|  | Всего |  | 10,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,11 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,06 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,62 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.20 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,77 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,19 |
|  | Всего |  | 10,98 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,14 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,12 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.21 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,42 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,44 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,08 |
|  | Всего |  | 10,52 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,14 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1а д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,36 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 6,61 |
|  | Всего |  | 10,97 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,97 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 д. Каликино ул. Советская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,66 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,67 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,83 |
|  | Всего |  | 10,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,71 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д. Каликино ул. Советская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,63 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,65 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,86 |
|  | Всего |  | 10,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,15 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.5 д. Каликино ул. Советская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,67 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,69 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,81 |
|  | Всего |  | 10,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.8 д. Каликино ул. Новая  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,39 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,41 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,10 |
|  | Всего |  | 10,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,15 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.8а д. Каликино ул. Новая  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,41 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,58 |
|  | Всего |  | 11,00 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,15 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,16 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.4 д. Каликино ул. Новая  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,79 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,81 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,16 |
|  | Всего |  | 10,97 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,97 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.9 д. Каликино ул. Новая  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,41 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,43 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,08 |
|  | Всего |  | 10,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,15 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.9 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,88 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,61 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,01 |
|  | Всего |  | 9,62 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,14 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,14 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,76 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,99 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,72 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,89 |
|  | Всего |  | 9,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,11 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,72 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,98 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,71 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,91 |
|  | Всего |  | 9,62 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,10 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,72 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1,01 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,74 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,88 |
|  | Всего |  | 9,62 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,11 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,73 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.4 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1,01 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,74 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,88 |
|  | Всего |  | 9,62 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,11 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,73 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.5 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,73 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,30 |
|  | Всего |  | 10,03 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,03 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.6 д. Каликино ул. Вокзальная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,86 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,77 |
|  | Всего |  | 9,63 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,27 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,15 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,90 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.7 д. Каликино ул. Вокзальная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,86 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,76 |
|  | Всего |  | 9,62 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,27 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,15 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,89 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.6 д .Дроздово  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,42 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,62 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 9,42 |
|  | Всего |  | 14,04 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,09 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,13 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.7 д .Дроздово  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,16 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,37 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 9,67 |
|  | Всего |  | 14,04 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,09 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,13 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,97 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,17 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 8,87 |
|  | Всего |  | 14,04 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 14,04 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.82 д. Каликино, ул. Центральная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,88 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,97 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,87 |
|  | Всего |  | 7,84 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,84 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,25 |
|  | Всего |  | 6,18 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 6,18 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.5а д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,25 |
|  | Всего |  | 6,18 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 6,18 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,25 |
|  | Всего |  | 6,18 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 6,18 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,25 |
|  | Всего |  | 6,18 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 6,18 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.4 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,68 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,61 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.13 д. Каликино, ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,25 |
|  | Всего |  | 6,18 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 6,18 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.9 д. Каликино, ул. Зеленая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 7,08 |
|  | Всего |  | 11,01 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,0 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,01 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.14б д. Каликино, ул. Октябрьская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,86 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1,77 |
|  | Всего |  | 7,63 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,63 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.26 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,95 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.30 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,95 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2 д. Каликино, ул. 467км, выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 6,63 |
|  | Всего |  | 10,56 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,56 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д. Каликино, ул. 467км, выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 7,08 |
|  | Всего |  | 11,01 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,01 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,20 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 8,56 |
|  | Всего |  | 12,76 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 12,76 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.4 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,95 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.8 д. Каликино ул. Железнодорожная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,83 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,56 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,05 |
|  | Всего |  | 9,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,12 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,73 |