П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.22 с. Кантаурово, ул. Кооперативная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,16 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,33 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,49 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.42 с. Кантаурово, ул. Кооперативная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,89 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,60 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,00 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,49 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.17 с. Кантаурово, ул. Совхозная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,68 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,70 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1,80 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.18 с. Кантаурово, ул. Совхозная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,68 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,70 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1,80 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.19 с. Кантаурово, ул. Совхозная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,70 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,72 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1,79 |
|  | Всего |  | 8,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,67 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 с. Кантаурово, ул. Совхозная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,79 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,81 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1,68 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,0 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,49 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.4 с. Кантаурово, ул. Совхозная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,16 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,33 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,49 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.5 с. Кантаурово, ул. Совхозная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,40 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,08 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.6 с. Кантаурово, ул. Совхозная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,42 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,28 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,22 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,22 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,72 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.7 с. Кантаурово. ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,41 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,43 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,06 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,65 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.9 с. Кантаурово, ул. Совхозная   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,86 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,63 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,49 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.10 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,36 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,38 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,12 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,17 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,67 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.12 с. Кантаурово, ул.Совхозная   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,37 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,39 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,10 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,18 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,67 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.13 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,39 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,41 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,09 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,19 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,69 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.14 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,36 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,38 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,13 |
|  | Всего |  | 8,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,67 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.15 с. Кантаурово. ул. Совхозная   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,37 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,39 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,10 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,17 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.16 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,36 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,38 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,13 |
|  | Всего |  | 8,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,67 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.21 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,34 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,16 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,70 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.22 с. Кантаурово, ул. Совхозная   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,05 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,77 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,25 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,83 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,80 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,24 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,26 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,25 |
|  | Всего |  | 8,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,16 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,07 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,67 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.23 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,33 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,35 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,16 |
|  | Всего |  | 8,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,24 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,75 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.24 с. Кантаурово, ул. Совхозная   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,30 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,32 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,18 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,70 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.26 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,31 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,33 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,17 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,70 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.27 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,47 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,49 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,02 |
|  | Всего |  | 8,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,18 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,69 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.28 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,30 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,32 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,18 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,70 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.29 с. Кантаурово, ул. Совхозная   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,25 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,27 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,23 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,18 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,68 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.30 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,30 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,32 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,18 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,70 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.43 с. Кантаурово, ул. Центальная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,42 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,44 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,06 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,09 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,70 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.25 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,18 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,33 |
|  | Всего |  | 8,51 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,15 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.38 с. Кантаурово, ул. Заречная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,55 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,91 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,58 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,49 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.75а с. Кантаурово, ул. Заречная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,77 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,36 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,47 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,47 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,96 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.76 с. Кантаурово, ул. Заречная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,75 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,91 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,59 |
|  | Всего |  | 8,50 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,08 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,58 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.76 а с. Кантаурово, ул. Заречная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,35 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,51 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,98 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,10 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,59 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.76 б с. Кантаурово, ул. Заречная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,82 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,98 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,51 |
|  | Всего |  | 8,49 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,0 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,49 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 36 с. Кантаурово, ул. Заречная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,67 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4, |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,08 |
|  | Всего |  | 7,84 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,84 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 2 д. Попово  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1,32 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,34 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,83 |
|  | Всего |  | 8,17 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,17 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 3 д. Попово  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1,78 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,80 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,37 |
|  | Всего |  | 8,17 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,17 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 5 д. Попово  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,99 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,01 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1,29 |
|  | Всего |  | 8,30 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,14 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,14 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,44 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 6 д. Попово  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1,77 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,79 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,38 |
|  | Всего |  | 8,17 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,17 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 10 д. Попово  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,24 |
|  | Всего |  | 8,17 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,17 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 18 с. Кантаурово, ул. Мира   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 080 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,00 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,84 |
|  | Всего |  | 7,84 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,84 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 37 с. Кантаурово, ул. Заречная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,58 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,78 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,06 |
|  | Всего |  | 7,84 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,84 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 75 с. Кантаурово, ул. Заречная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,81 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,17 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,7 |
|  | Всего |  | 7,87 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,48 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,48 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,35 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 36а с. Кантаурово, ул. Заречная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,0 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,51 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,44 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,40 |
|  | Всего |  | 7,84 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,84 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д 7 с. Кантаурово, ул. Центральная, выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,74 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,74 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,14 |
|  | Всего |  | 7,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,58 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,26 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,32 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,46 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.52б с. Кантаурово, ул. Кооперативная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,69 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,85 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1,47 |
|  | Всего |  | 7,32 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,34 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,14 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,20 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,66 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1а с. Кантаурово, ул. Кооперативная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,66 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,82 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1,80 |
|  | Всего |  | 7,62 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,22 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,84 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.44 с. Кантаурово, ул. Кооперативная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,77 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,66 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1,65 |
|  | Всего |  | 7,31 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,31 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.8 с. Кантаурово, ул. Совхозная  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,80 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,86 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,86 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,00 |
|  | Всего |  | 7,86 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,47 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,21 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,26 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 8,33 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.66 д. Рекшино  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1,06 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 5,15 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2,48 |
|  | Всего |  | 7,63 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,20 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,20 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 7,83 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.64 д. Рекшино  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,50 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,59 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,02 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,61 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.65 д. Рекшино  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,50 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,59 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,02 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,61 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.67 д. Рекшино  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,49 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,58 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,03 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,19 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,19 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,80 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.68 д. Рекшино  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,50 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,59 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,02 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,61 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.69 д. Рекшино  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,50 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,59 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,02 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,61 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.70 д. Рекшино  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,50 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,59 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,02 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,61 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 д. Рекшино  ул. 457 км , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2020г. по 30 июня  2021 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,50 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,59 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,02 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,61 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2 д. Рекшино  ул. 457 км , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,50 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,59 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,02 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,61 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 д. Рекшино  ул. 455 км , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,68 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,61 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.63 д. Рекшино   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,09 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,52 |
|  | Всего |  | 4,61 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,61 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.81 д. Л-Пустынь   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,05 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,09, |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,79 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.82 д. Л-Пустынь   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,09 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,79 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.88 д. Л-Пустынь   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,50 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,00 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,43 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,45 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.89 д. Л-Пустынь   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,00 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,20 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,69 |
|  | Всего |  | 9,89 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,89 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.6 д. Зуево, ул. Полевая   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,09 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,79 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 д. Зуево, ул. Полевая   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,09 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,79 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.87 д. Л-Пустынь   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,27 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,52 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,88 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 7,67 |
|  | Всего |  | 12,55 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 12,55 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.83 д. Л-Пустынь   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,09 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,79 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.84 д. Л-Пустынь   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,09 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,79 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.74 д. Белкино   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,00 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,95 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.80 д. Белкино   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,00 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,95 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.14 д. Филипповское, ул. Речная    , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,09 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,79 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.16 д. Филипповское, ул. Речная    , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,09 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,79 |
|  | Всего |  | 9,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 9,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.4 д. Попово    , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,51 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,00 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,44 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,44 |
|  | Всего |  | 4,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.13 д. Попово    , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,00 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,00 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 3,93 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,95 |
|  | Всего |  | 4,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,88 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.43 д. Попово    , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2021г. по 30 июня  2022 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,09 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,83 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,51 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,16 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,09 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,66 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,26 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,620 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,28 |
|  | Всего |  | 4,88 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,00 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,88 |