| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу с.Кантаурово г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Мира, д.18 |  |  |  |  |  |
| за 2021 год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 1373,85 | 686,93 |  | 15112,35 | 17173,13 |
| Начислено | 8467,53 | 4805,89 |  | 93559,5 | 106832,92 |
| Оплачено жителями | 4716,71 | 2930,49 | 0 | 52300,49 | 59947,69 |
| Задолженность жителей | 5124,67 | 2562,33 |  | 56371,36 | 64058,36 |
| Затрачено управляющей организацией | 8802 | 4981,93 |  | 93559,5 | 106832,92 |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 8802 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 1918,84 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 0 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 1408,32 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 475,31 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 1461,13 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 1918,84 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 0 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 1161,86 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 457,7 |
| ОДН по электроснабжению | ОДН |  |  |  |  |
| ОДН по холодному водоснабжению | ОДН |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 4981,93 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 4284,93 |
|  | Ремонт стены |  |  |  | 574 |
|  | Ремонт канализации |  |  |  | 123 |
| Итого |  |  |  |  | 13783,93 |