| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу п.Шпалозавод г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Заводская д.19 |  |  |  |  |  |
| за 2021 год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 998 | 798,4 |  | 8183,63 | 9980,03 |
| Начислено | 57093,04 | 41049,62 | 1613,3 | 446699,32 | 546455,28 |
| Оплачено жителями | 54764,83 | 39187,05 | 1613,3 | 427608,05 | 523173,23 |
| Задолженность жителей | 3326,21 | 2660,97 |  | 27274,9 | 33262,08 |
| Затрачено управляющей организацией | 57093,04 | 41049,62 | 1613,3 | 446699,32 | 546455,28 |
|  | 0,1 | 0,08 |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 57093,04 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 9769,45 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 7708,01 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 7170,24 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 2419,96 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 7439,12 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 9769,45 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 3136,98 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 1434,05 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 5915,45 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 2330,33 |
| Содержание общего имущества |  |  |  |  | 1613,3 |
| ОДН по электроснабжению | ОДН |  |  |  | 896,28 |
| ОДН по холодному водоснабжению | ОДН |  |  |  | 717,02 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 41049,62 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 33068,32 |
|  | Ремонт подъезда |  |  |  | 987,1 |
|  | Обработка стен (огневая защита) |  |  |  | 6600 |
|  | Ремонт кровли |  |  |  | 394,2 |
| Итого |  |  |  |  | 99755,96 |