П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.9 п. Шпалозавод ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1,17 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,59 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,33 |
|  | Всего |  | 10,92 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 10,92 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.11 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,64 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,06 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,87 |
|  | Всего |  | 10,93 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,22 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,15 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.12 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,63 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,05 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,36 |
|  | Всего |  | 11,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,24 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,65 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.13 п. Шпалозавод ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,62 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,04 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,89 |
|  | Всего |  | 10,93 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,18 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,11 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.16 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,40 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,82 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,59 |
|  | Всего |  | 11,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,27 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,15 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,68 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.17 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,64 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,06 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,86 |
|  | Всего |  | 10,92 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,27 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,12 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,15 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,19 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.18  п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,42 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,84 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,08 |
|  | Всего |  | 10,92 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,29 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,13 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,16 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,21 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.19  п. Шпалозавод  ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,36 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,78 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,61 |
|  | Всего |  | 11,39 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,18 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,08 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,10 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,57 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.5 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,15 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,57 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,36 |
|  | Всего |  | 10,93 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,24 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,13 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,17 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.14 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,50 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,92 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,49 |
|  | Всего |  | 11,41 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,22 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,10 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,12 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,63 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.15 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,53 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,95 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,45 |
|  | Всего |  | 10,96 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,25 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,11 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,14 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,65 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.1 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,52 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,94 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,98 |
|  | Всего |  | 10,92 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,71 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,32 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,39 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,63 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,43 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,85 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,07 |
|  | Всего |  | 10,92 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,35 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,16 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,19 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,27 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.6 п. Шпалозавод, ул. Заводская   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,88 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,30 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,10 |
|  | Всего |  | 11,40 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,40 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.3 п. Шпалозавод, ул. Заводская   , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,42 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,98 |
|  | Всего |  | 11,40 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,40 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.7 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,55 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,97 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,96 |
|  | Всего |  | 10,93 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,25 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | -ГВС |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,18 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.10 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,74 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 7,16 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 3,78 |
|  | Всего |  | 10,94 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,25 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,06 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,11 |
|  | - ГВС |  | 0,08 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,19 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.20 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,27 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,69 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,25 |
|  | Всего |  | 10,94 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,21 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | -ГВС |  | 0,07 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,15 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.21 п. Шпалозавод, ул. Заводская  , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,89 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,26 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,68 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4,26 |
|  | Всего |  | 10,94 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,21 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,05 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,09 |
|  | -ГВС |  | 0,07 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,15 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.2а д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,57 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,10 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,30 |
|  | Всего |  | 11,40 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | -ГВС |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,40 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.11 д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,63 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,16 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,24 |
|  | Всего |  | 11,40 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | -ГВС |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,40 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.15 д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023 г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,83 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,28 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,59 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,17 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 6,16 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5,28 |
|  | Всего |  | 11,40 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | -ГВС |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 11,40 |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работ  по содержанию и  ремонту общего имущества  д.7 д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2022г. по 30 июня  2023г.

|  | Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1,13 |
| 2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0,00 |
| 3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,00 |
| 4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей) | постоянно | 0,0 |
| 5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 0,86 |
| 6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0,0 |
| 7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0,0 |
| 8 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1,13 |
| 9 | Услуги управляющей организации | постоянно | 0,86 |
| 10 | Прочие | постоянно | 0,27 |
|  | Итого содержание жилья |  | 4,25 |
| 11 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0,53 |
|  | Всего |  | 4,78 |
| 12 | Общедомовые нужды |  | 0,00 |
|  | - на холодное водоснабжение |  | 0,0 |
|  | - на электрическую энергию |  | 0,0 |
|  | -ГВС |  | 0,0 |
|  | Всего тариф с ОДН |  | 4,78 |