| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу д.Линдо-Пустынь г.о г. Бор, Нижегородской области, д.81 |  |  |  |  |  |
| за 2022 год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 691,55 | 995,16 |  | 0 | 1686,71 |
| Начислено | 4661,4 | 6580,8 |  | 0 | 11242,2 |
| Оплачено жителями | 4968,84 | 7023,21 | 0 | 0 | 11992,05 |
| Задолженность жителей | 384,11 | 552,75 |  | 0 | 936,86 |
| Затрачено управляющей организацией | 4661,4 | 6580,8 |  | 0 | 11242,2 |
|  | 0,41 | 0,59 |  | 0 | 1 |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 4661,4 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 1239,38 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 0 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 0 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 0 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 943,25 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 1239,38 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 0 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 943,25 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 296,14 |
|  |  |  |  |  | 0 |
| ОДН по электроснабжению | ОДН |  |  |  |  |
| ОДН по холодному водоснабжению | ОДН |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 6580,8 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 6580,8 |
| Итого |  |  |  |  | 11242,2 |