| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу п.Шпалозавод г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Заводская д.14 |  |  |  |  |  |
| за 2022год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 1424,65 | 997,26 |  | 11824,63 | 14246,54 |
| Начислено | 33382,08 | 21659,76 | 1061,28 | 269048,76 | 325151,88 |
| Оплачено жителями | 33441,61 | 21701,44 | 1061,28 | 269542,91 | 325747,24 |
| Задолженность жителей | 1365,12 | 955,58 |  | 11330,48 | 13651,18 |
| Затрачено управляющей организацией | 33382,08 | 21659,76 | 1061,28 | 269048,76 | 325151,88 |
|  | 0,1 | 0,07 |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 33382,08 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 5451,12 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 4293,36 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 4003,92 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 1350,72 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 4148,64 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 5451,12 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 2412 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 820,08 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 4148,64 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 1302,48 |
| Содержание общего имущества |  |  |  |  | 1061,28 |
| ОДН по электроснабжению | ОДН |  |  |  | 578,88 |
| ОДН по холодному водоснабжению | ОДН |  |  |  | 482,4 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 21659,76 |
|  | Заявочный ремонт |  |  |  | 11020,39 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |  | 3059 |
|  | Ремонт кровли |  |  |  | 7580,37 |
| Итого |  |  |  |  | 56103,12 |