| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу п.Шпалозавод г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Заводская д.20 |  |  |  |  |  |
| за 2022 год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 15868,31 | 9520,99 |  | 133293,8 | 158683,1 |
| Начислено | 149264,61 | 94824,3 | 4685,43 | 1291809,05 | 1540583,39 |
| Оплачено жителями | 142844,62 | 90972,31 | 4685,43 | 1237881,09 | 1476383,45 |
| Задолженность жителей | 22288,3 | 13372,98 |  | 187221,76 | 222883,04 |
| Затрачено управляющей организацией | 149264,61 | 94824,3 | 4685,43 | 1291809,05 | 1540583,39 |
|  | 0,1 | 0,06 |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 149264,61 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 25212,11 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 19857,32 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 18518,63 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 6247,25 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 19187,98 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 25212,11 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 6024,13 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 3792,97 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 19187,98 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 6024,13 |
| Содержание общего имущества |  |  |  |  | 4685,43 |
| ОДН по холодному водоснабжению | ОДН |  |  |  | 1115,58 |
| ОДН по электроснабжению | ОДН |  |  |  | 2008,04 |
| ОДН по горячему водоснабжению | ОДН |  |  |  | 1561,81 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 94824,3 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 84948,17 |
|  | Ремонт системы водопровода |  |  |  | 6411,43 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |  | 3464,7 |
| Итого |  |  |  |  | 248774,34 |