| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу п.Шпалозавод г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Заводская д.21 |  |  |  |  |  |
| за 2022 год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 10536,12 | 6321,67 |  | 88503,41 | 105361,2 |
| Начислено | 148207,82 | 94515,77 | 4659,23 | 1298534,22 | 1545917,04 |
| Оплачено жителями | 147529,41 | 94108,72 | 4659,23 | 1292835,62 | 1539132,98 |
| Задолженность жителей | 11214,53 | 6728,72 |  | 94202,01 | 112145,26 |
| Затрачено управляющей организацией | 148207,82 | 94515,77 | 4659,23 | 1298534,22 | 1545917,04 |
|  | 0,1 | 0,06 |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 148207,82 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 25071,08 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 19746,25 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 18415,04 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 6212,3 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 19080,65 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 25071,08 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 5768,57 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 3771,76 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 19080,65 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 5990,44 |
| Содержание общего имущества |  |  |  |  | 4659,23 |
| ОДН по электроснабжению | ОДН |  |  |  | 1996,81 |
| ОДН по холодному водоснабжению | ОДН |  |  |  | 1109,34 |
| ОДН по горячему водоснабжению | ОДН |  |  |  | 1553,08 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 94515,77 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |  | 6411,43 |
|  | Ремонт электрооборудования |  |  |  | 540,6 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 87563,74 |
| Итого |  |  |  |  | 247382,82 |