| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу п.Шпалозавод г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Заводская д.16 |  |  |  |  |  |
| за 2023год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 17341,88 | 11746,94 |  | 178295,29 | 207384,11 |
| Начислено | 39342,76 | 26649,78 | 0 | 404490,79 | 470483,33 |
| Оплачено жителями | 48039,6354 | 31912,97 | 0 | 489852,342 | 569804,95 |
| Задолженность жителей | 8645 | 6483,75 |  | 92933,74 | 108062,49 |
| Затрачено управляющей организацией | 39342,76 | 26649,78 | 0 | 404490,79 | 470483,33 |
|  | 0,08 | 0,06 |  | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 39342,76 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 6538,81 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 5165,11 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 4835,42 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 1648,44 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 5000,27 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 6538,81 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 2307,82 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 769,27 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 5000,27 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 1538,54 |
| Содержание общего имущества |  |  |  |  | 0 |
| ОДН по электроснабжению | ОДН |  |  |  |  |
| ОДН по холодному водоснабжению | ОДН |  |  |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 26649,78 |
|  | Ремонт подъезда |  |  |  | 14639,55 |
|  | Ремонт двери |  |  |  | 3275,4 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 8734,83 |
| Итого |  |  |  |  | 65992,54 |