| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу п.Шпалозавод г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Заводская д.11 |  |  |  |  |  |
| за 2024 год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 2182,85 | 1114,14 |  | 18968,09 | 22265,08 |
| Начислено | 31186,52 | 15917,72 | 0 | 270998,19 | 318102,43 |
| Оплачено жителями | 30875,6815 | 15785,02 | 0 | 268769,963 | 315430,66 |
| Задолженность жителей | 2493,69 | 1246,84 |  | 21196,32 | 24936,85 |
| Затрачено управляющей организацией | 31186,52 | 15917,72 | 0 | 270998,19 | 318102,43 |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 31186,52 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 4886,02 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 3855,37 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 3588,17 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 1221,5 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 3702,68 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 4886,02 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 3435,48 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 534,41 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 267,2 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 3702,68 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 1106,99 |
| Содержание общего имущества |  |  |  |  | 0 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 15917,72 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 15917,72 |
| Итого |  |  |  |  | 47104,24 |