| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу п.Шпалозавод г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Заводская д.12 |  |  |  |  |  |
| за 2024год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 2385,21 | 1386,00 |  | 22669,86 | 26441,07 |
| Начислено | 31540,88 | 18327,8 | 0 | 299775,18 | 349643,86 |
| Оплачено жителями | 31292,5517 | 18250,72 | 0 | 297280,068 | 346823,34 |
| Задолженность жителей | 2633,54 | 1463,08 |  | 25164,97 | 29261,59 |
| Затрачено управляющей организацией | 31540,88 | 18327,8 | 0 | 299775,18 | 349643,86 |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 31540,88 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 4959,74 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 3913,55 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 3642,31 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 1239,94 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 3758,56 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 4959,74 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 3371,08 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 542,47 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 271,24 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 3758,56 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 1123,69 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 18327,8 |
|  | ремонт кровли,дверей |  |  |  | 13874,07 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 4453,73 |
| Итого |  |  |  |  | 49868,68 |