| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу п.Шпалозавод г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Заводская д.9 |  |  |  |  |  |
| за 2024год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0 |
| Начислено | 22024,48 | 10852,25 |  | 163503,13 | 196379,86 |
| Оплачено жителями | 21018,28 | 10356,67 | 0 | 155911,65 | 187286,6 |
| Задолженность жителей | 1006,2 | 495,58 |  | 7591,48 | 9093,26 |
| Затрачено управляющей организацией | 22024,48 | 10852,25 |  | 163503,13 | 196379,86 |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 22024,48 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 3412,99 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 2693,06 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 2506,42 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 853,25 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 2586,41 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 3412,99 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 2639,74 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 373,3 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 186,65 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 2586,41 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 773,26 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 10852,25 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 10852,25 |
| Итого |  |  |  |  | 32876,73 |