## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.14 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.7
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.61
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.67
| Всего тариф |  | 13.28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.15 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.75
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов (Договор заключен с Семеновское отделение ВДПО) | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание ( Устранение аварийных ситуаций на сетях электрических, водопроводных, по теплоснабжению, канализационных ) | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации (заключение договоров с подрядными организациями, ведение технической документации по домам, планирование расходов и ведение учета по домам, начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, работа по обращению с гражданами, с должниками) | постоянно | 1.04
11 | Прочие ( услуги банков, почты по приему платежей) | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.66
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.18
| Всего тариф |  | 13.84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.16 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.45
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.36
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.47
| Всего тариф |  | 13.83
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.17 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.65
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза | 0.16
в год
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.56
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.71
| Всего тариф |  | 13.27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.18 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.69
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.6
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.68
| Всего тариф |  | 13.28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.19 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025 по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.4
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.31
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.96
| Всего тариф |  | 13.27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.20 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.61
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.52
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.33
| Всего тариф |  | 13.85
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.21 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.64
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.55
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.73
| Всего тариф |  | 13.28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.1а д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.62
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раа в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 6.13
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 7.71
| Всего тариф |  | 13.84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.1 д. Каликино ул. Советская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.51
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.42
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.86
| Всего тариф |  | 13.28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 д. Каликино ул. Советская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.75
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.66
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.61
| Всего тариф |  | 13.27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.5 д. Каликино ул. Советская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.74
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.65
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.62
| Всего тариф |  | 13.27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.8 д. Каликино ул. Новая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.56
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.47
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.81
| Всего тариф |  | 13.28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.8а д. Каликино ул. Новая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2023г. по 30 июня 2025 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.36
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.27
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.56
| Всего тариф |  | 13.83
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.4 д. Каликино ул. Новая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.67
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.58
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.26
| Всего тариф |  | 13.84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.9 д. Каликино ул. Новая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.65
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.56
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.71
| Всего тариф |  | 13.27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.9 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.99
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.35
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.79
| Всего тариф |  | 12.14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.04
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.4
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.74
| Всего тариф |  | 12.14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.2 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.11
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.47
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.67
| Всего тариф |  | 12.14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.1 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.13
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.49
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.66
| Всего тариф |  | 12.15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.4 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.14
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза | 0.16
в год
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.5
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.64
| Всего тариф |  | 12.14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.5 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.59
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.79
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.85
| Всего тариф |  | 12.64
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.6 д. Каликино ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.75
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.39
| Всего тариф |  | 12.14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.7 д. Каликино ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.75
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.39
| Всего тариф |  | 12.14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.6 д .Дроздово , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.26
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.93
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 11.79
| Всего тариф |  | 17.72
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.7 д .Дроздово , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.1
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.77
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 11.94
| Всего тариф |  | 17.71
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.82 д. Каликино, ул. Центральная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.58
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.89
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4
| Всего тариф |  | 9.89
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.2 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.65
| Всего тариф |  | 7.8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.5а д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.65
| Всего тариф |  | 7.8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.65
| Всего тариф |  | 7.8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.1 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.65
| Всего тариф |  | 7.8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.4 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0.65
| Всего тариф |  | 5.8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.13 д. Каликино, ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.65
| Всего тариф |  | 7.8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.9 д. Каликино, ул. Зеленая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 8.74
| Всего тариф |  | 13.89
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.14б д. Каликино, ул. Октябрьская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.75
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 1.88
| Всего тариф |  | 9.63
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.26 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 7.3
| Всего тариф |  | 12.45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.30 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 7.3
| Всего тариф |  | 12.45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.2 д. Каликино, ул. 467км, выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 8.16
| Всего тариф |  | 13.31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 д. Каликино, ул. 467км, выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 8.74
| Всего тариф |  | 13.89
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.51
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 10.64
| Всего тариф |  | 16.15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.4 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 7.3
| Всего тариф |  | 12.45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.8 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.94
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.3
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.84
| Всего тариф |  | 12.14