## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.9 п. Шпалозавод ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.7
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.61
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.66
| Всего |  | 13.27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.11 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.71
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.62
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.66
| Всего |  | 13.28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.12 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.66
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.57
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.28
| Всего |  | 13.85
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.13 п. Шпалозавод ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.62
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.53
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.75
| Всего |  | 13.28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.16 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.66
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов (Договор заключен с Семеновским отделением ВДПО ) | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание ( устранение аварийнх ситуаций на сетях электрических, водопроводных, канализационных, по теплоснабжению) | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации ( заключение договоров с подрядными организациями, ведение технической документации по домам, планирование расходов и ведение учета по домам, начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, работа по обращению с гражданами, с должниками) | постоянно | 1.04
11 | Прочие ( услуги банков , почты по приему платежей) | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.57
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.28
| Всего |  | 13.85
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.17 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.63
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.73
| Всего |  | 13.27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.18 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.7
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.61
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.66
| Всего |  | 13.27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.19 п. Шпалозавод ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.59
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.5
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.33
| Всего |  | 13.83
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.5 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.08
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.99
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.29
| Всего |  | 13.28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.14 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.59
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.5
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.35
| Всего |  | 13.85
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.15 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.58
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.49
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.35
| Всего |  | 13.84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.1 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.12
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 9.03
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.24
| Всего |  | 13.27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.2 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.75
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.66
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.61
| Всего |  | 13.27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.6 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.46
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.37
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.47
| Всего |  | 13.84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.46
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.37
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.47
| Всего |  | 13.84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.7 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.67
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.58
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.7
| Всего |  | 13.28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.10 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.65
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.56
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.73
| Всего |  | 13.29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.20 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.39
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.3
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.99
| Всего |  | 13.29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.21 п. Шпалозавод, ул. Заводская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.19
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.37
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 8.28
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.01
| Всего |  | 13.29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.2а д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.54
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.26
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 6.58
| Всего |  | 13.84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.11 д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.6
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.32
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 6.52
| Всего |  | 13.84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.15 д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.05
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.36
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.46
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.16
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 7.18
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 6.66
| Всего |  | 13.84
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.7 д. Запрудное, ул. Энергетиков , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2025г. по 30 июня 2026г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.38
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.04
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.38
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.04
11 | Прочие | постоянно | 0.31
| Итого содержание жилья |  | 5.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0.65
| Всего |  | 5.8