| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу с.Кантаурово г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Мира, д.18 |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 10849,45 | 5578,08 |  | 53433,8 | 69861,33 |
| Начислено | 11666,3 | 5922,07 |  | 93501,9 | 111090,23 |
| Оплачено жителями | 11475,24 | 5823,84 |  | 60695,5 | 77994,62 |
| Задолженность жителей | 11040,51 | 5676,31 |  | 86240,1 | 102956,94 |
| Затрачено управляющей организацией | 11666,3 | 5922,07 |  | 93501,9 | 111090,23 |
|  | 0,11 | 0,05 |  | 4,76 | 4,92 |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 11666,3 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 2454,19 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 0 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 1867,32 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 640,22 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 1849,54 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 2454,19 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 0 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 1849,54 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 551,3 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 5922,07 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 5922,07 |
| Итого |  |  |  |  | 17588,37 |