| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу п.Шпалозавод г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Заводская д.1 |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 18726,73 | 9535,47 | 0 | 163280,85 | 191543,05 |
| Начислено | 52370,39 | 24590,3 | 0 | 479461,51 | 556422,2 |
| Оплачено жителями | 46187,21 | 23450,10 | 0,00 | 388610,19 | 458247,5 |
| Задолженность жителей | 24909,91 | 10675,67 | 0 | 254132,17 | 289717,75 |
| Затрачено управляющей организацией | 52370,39 | 24590,3 | 0 | 479461,51 | 556422,2 |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 52370,39 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 8003,45 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 6901,52 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 6089,58 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 2087,86 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 6031,58 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 8003,45 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 6495,55 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 927,94 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 6031,58 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 1797,88 |
| Содержание общего имущества |  |  |  |  | 0 |
| ОДН по электроснабжению | ОДН |  |  |  | 0 |
| ОДН по холодному водоснабжению | ОДН |  |  |  | 0 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 24590,3 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 24590,3 |
| Итого |  |  |  |  | 76960,69 |