| Отчет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу п.Шпалозавод г.о г. Бор, Нижегородской обл.ул.Заводская д.12 |  |  |  |  |  |
| за 2025год |  |  |  |  |  |
| Суммы (в т.ч. НДС) | Содержание руб. | Текущий ремонт, руб. | Содержание общего им-ва | Коммунальные услуги | Всего, руб |
| Задолженность на начало года | 2633,54 | 1463,08 |  | 25164,97 | 29261,59 |
| Начислено | 33700,66 | 20763,07 | 0 | 335259,42 | 389723,15 |
| Оплачено жителями | 33342,3 | 20943,91 | 0 | 331732,51 | 386018,72 |
| Задолженность жителей | 2991,9 | 1282,24 |  | 28691,88 | 32966,02 |
| Затрачено управляющей организацией | 33700,66 | 20763,07 | 0 | 335259,42 | 389723,15 |
| Статья расходов | Наименование работ |  |  |  | Стоимость, руб |
| Содержание |  |  |  |  | 33700,66 |
| Содержание общестроительных конструкций | Технические осмотры конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов. Устранение мелких неисправностей. |  |  |  | 5426,71 |
| Содержание внутридомовых сетей отопления | Техническое обслуживание стояков, регулирующей и запорной арматуры, обогревающих элементов, подвальной разводки |  |  |  | 4679,56 |
| Содержание внутридомовых сетей водоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, общедомовых приборов учета воды, подвальной разводки. |  |  |  | 4129,02 |
| Содержание внутридомовых сетей водоотведения | Техническое обслуживание стояков, подвальной разводки. |  |  |  | 1415,66 |
| Содержание системы электроснабжения | Техническое обслуживание вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сети (кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета. |  |  |  | 4089,7 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | Работа аварийно-диспетчерской службы |  |  |  | 5426,71 |
| Обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения | Техническое обслуживание стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства (ВДГО) |  |  |  | 2595,38 |
| Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 629,18 |
| Проведение электроизмерительных работ | Оплата услуг подрядной организации |  |  |  | 0 |
| Услуги управляющей организации | Организация работ с населением, подрядными организациями, ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство |  |  |  | 4089,7 |
| Прочие услуги |  |  |  |  | 1219,04 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  | 20763,07 |
|  | ремонт кровли,дверей |  |  |  | 11038,2 |
|  | ремонт эл.оборуд |  |  |  | 2761,47 |
|  | Заявочные работы |  |  |  | 6963,4 |
| Итого |  |  |  |  | 54463,73 |