## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.14 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026 г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.73
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.23
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.03
| Всего тариф |  | 14.26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.15 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.79
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов (Договор заключен с Семеновское отделение ВДПО) | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание ( Устранение аварийных ситуаций на сетях электрических, водопроводных, по теплоснабжению, канализационных ) | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации (заключение договоров с подрядными организациями, ведение технической документации по домам, планирование расходов и ведение учета по домам, начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, работа по обращению с гражданами, с должниками) | постоянно | 1.12
11 | Прочие ( услуги банков, почты по приему платежей) | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.29
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.57
| Всего тариф |  | 14.86
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.16 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.47
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 8.97
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.88
| Всего тариф |  | 14.85
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.17 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.69
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза | 0.18
в год
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.19
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.06
| Всего тариф |  | 14.25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.18 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.74
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.24
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.02
| Всего тариф |  | 14.26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.19 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026 по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.43
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 8.93
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.32
| Всего тариф |  | 14.25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.20 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.65
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.15
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.72
| Всего тариф |  | 14.87
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.21 д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.68
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.18
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.08
| Всего тариф |  | 14.26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.1а д. Каликино ул. Октябрьскя , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.66
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раа в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 6.58
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 8.28
| Всего тариф |  | 14.86
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.1 д. Каликино ул. Советская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.54
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.04
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.22
| Всего тариф |  | 14.26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 д. Каликино ул. Советская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.8
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.3
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.95
| Всего тариф |  | 14.25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.5 д. Каликино ул. Советская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.78
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.28
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.97
| Всего тариф |  | 14.25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.8 д. Каликино ул. Новая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.59
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 1 раз в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.09
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.17
| Всего тариф |  | 14.26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.8а д. Каликино ул. Новая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026 г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.38
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 8.88
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.97
| Всего тариф |  | 14.85
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.4 д. Каликино ул. Новая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.63
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.13
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.73
| Всего тариф |  | 14.86
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.9 д. Каликино ул. Новая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.69
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 9.19
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.06
| Всего тариф |  | 14.25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.9 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.04
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 7.89
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.15
| Всего тариф |  | 13.04
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.1
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 7.95
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.09
| Всего тариф |  | 13.04
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.2 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.17
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 8.02
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.02
| Всего тариф |  | 13.04
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.1 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.19
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 8.04
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.01
| Всего тариф |  | 13.05
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.4 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.2
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза | 0.18
в год
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 8.05
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.99
| Всего тариф |  | 13.04
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.5 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 1.3
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 7.97
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.61
| Всего тариф |  | 13.58
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.6 д. Каликино ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 8.32
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.72
| Всего тариф |  | 13.04
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.7 д. Каликино ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 8.32
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.72
| Всего тариф |  | 13.04
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.6 д .Дроздово , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.27
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 6.37
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 12.66
| Всего тариф |  | 19.03
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.7 д .Дроздово , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.1
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 6.2
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 12.82
| Всего тариф |  | 19.02
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.82 д. Каликино, ул. Центральная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.62
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 6.34
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 4.28
| Всего тариф |  | 10.62
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.2 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.84
| Всего тариф |  | 8.38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.5а д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.84
| Всего тариф |  | 8.38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.84
| Всего тариф |  | 8.38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.1 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.84
| Всего тариф |  | 8.38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.4 д. Каликино, ул. Вокзальная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 0.69
| Всего тариф |  | 6.23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.13 д. Каликино, ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.84
| Всего тариф |  | 8.38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.9 д. Каликино, ул. Зеленая , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 9.38
| Всего тариф |  | 14.92
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.14б д. Каликино, ул. Октябрьская , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 1.27
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 8.32
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 2.02
| Всего тариф |  | 10.34
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.26 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 7.83
| Всего тариф |  | 13.37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.30 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 7.83
| Всего тариф |  | 13.37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.2 д. Каликино, ул. 467км, выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 8.75
| Всего тариф |  | 14.29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 д. Каликино, ул. 467км, выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 9.38
| Всего тариф |  | 14.92
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.3 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0.38
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.92
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 11.43
| Всего тариф |  | 17.35
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.4 д .Шубино , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 0
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 5.54
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 7.83
| Всего тариф |  | 13.37
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К договору управления
П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ по содержанию и ремонту общего имущества д.8 д. Каликино ул. Железнодорожная , выполняемых АО «ЖКХ» «Каликинское»» на период с 01 июля 2026г. по 30 июня 2027 г.
| Содержание работ | Периодичность | Стоимость работ на 1кв.м
1 | Содержание общестроительных конструкций (технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего ремонта, устранение мелких неисправностей) | согласно нормативных документов, по мере необходимости | 1.48
2 | Содержание внутридомовых сетей холодного водоснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства, подвальная разводка). | постоянно | 1.13
3 | Содержание внутридомовых сетей водоотведения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
4 | Содержание внутридомовых сетей теплоснабжения | постоянно | 0
(технические осмотры общедомовых сетей)
5 | Содержание системы электроснабжения (технические осмотры общедомовых сетей, вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети ( кабели) от внешней границы до квартирных приборов учета). | постоянно | 1.12
6 | Содержание внутридомовых сетей газоснабжения ( стояки, ответвления от стояков до первого отключающего устройства) | постоянно | 0.99
7 | Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 3 раза в год | 0.18
8 | Диагностические измерения МКД | 1 раз в три года | 0
9 | Аварийно-ремонтное обслуживание | Постоянно | 1.48
10 | Услуги управляющей организации | постоянно | 1.12
11 | Прочие | постоянно | 0.34
| Итого содержание жилья |  | 7.84
12 | Текущий ремонт (заявочный ремонт) | по мере необходимости при принятии решения по перечню работ. | 5.2
| Всего тариф |  | 13.04